能源监控系统(新增设备和点位图）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 区域 | 设备名称 | 地址 | 新增终端设备 | | | | | 采集点 | | | | | | | 点位 | 合计 |
| 网络智能电表 | 温度采集器 | 电流互器 | 压力传感器 | 水位传感器 | 网络智能电表 | 温度采集器 | 压力传感器 | 干变温度控制器 | 水泵变频器 | 电磁流量计 | 电力微机保护装置 |
| 1 | 电力 | 1号教学楼东侧 | 1号变压器 | 南门公租房门口 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 20 |
| 2 | 电力 | 2号变压器 | 1号教学楼东侧 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | 电力 | 3号变压器 | 1号教学楼西侧 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | 电力 | 23号变压器 | 南门男生宿舍门口 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 | 供水 | 加压泵1 | 1号教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 6 | 供水 | 加压泵2 | 1号教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 7 | 供水 | 加压泵3 | 1号教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 8 | 供水 | 加压泵4 | 1号教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 9 | 供水 | 加压泵5 | 1号教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 10 | 供水 | 加压泵6 | 1号教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 11 | 电力 | 4号变压器 | 2号教学楼 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 12 | 电力 | 5号变压器 | 3号教学楼 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 13 | 电力 | 6号变压器 | 机械楼东北角 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 14 | 电力 | 行政负一层第三开闭所 | 7号变压器 | 行政楼地下层1# | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 61 |
| 15 | 电力 | 8号变压器 | 行政楼地下层2# | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
| 16 | 电力 | 33号变压器 | 院办楼公楼东侧 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 17 | 电力 | 10KV高压柜 | 行政楼地下室开闭所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 |
| 18 | 电力 | 智能电表 | 行政楼地下室开闭所 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 19 | 供水 | 行政楼1号增压泵 | 行政楼地下室水泵房 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| 20 | 供水 | 行政楼2号增压泵 | 行政楼地下室水泵房 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| 21 | 供水 | 行政楼1号水箱 | 行政楼地下室水泵房 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 22 | 供水 | 行政楼2号水箱 | 行政楼地下室水泵房 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 23 | 电力 |  | 9号变压器 | 2栋宿舍 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 24 | 电力 | 10号变压器 | 3栋宿舍 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 25 | 电力 | 11号变压器 | 1#食堂 | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 电力 | 第一开闭所 | 12号变压器 | 2#食堂 | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 38 |
| 27 | 电力 | 13号变压器 | 6栋宿舍 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 28 | 电力 | 10KV高压柜 | 第一开闭所 | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 29 | 供水 | 1号加压水泵 | 第一开闭所地下室 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| 30 | 供水 | 2号加压水泵 | 第一开闭所地下室 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| 31 | 供水 | 3000吨水箱水位 | 第一开闭所南面 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 32 | 供水 | 市政1号进水点 | 清真食堂后南 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 33 | 电力 | 10栋学生公寓东侧 | 14号变压器 | 19栋宿舍 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 20 |
| 34 | 电力 | 15号变压器 | 17栋宿舍 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 35 | 电力 | 16号变压器 | 图书馆变压器 | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
| 36 | 电力 | 17号变压器 | 10栋宿舍 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 37 | 电力 | 18号变压器 | 10栋宿舍 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 38 | 电力 | 19号变压器 | 11栋宿舍 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 39 | 电力 | 20号变压器 | 11栋宿舍 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 40 | 电力 | 21号变压器 | 13栋宿舍 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 41 | 电力 | 22号变压器 | 13栋宿舍 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 42 | 电力 | 27号变压器 | 理工教学楼 | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
| 43 | 电力 | 第二开闭所 | 24号变压器 | 26栋宿舍 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 51 |
| 44 | 电力 | 25号变压器 | 27栋宿舍 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 45 | 电力 | 26号变压器 | 三食堂 | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
| 46 | 电力 | 10KV高压柜 | 第二开闭所 | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 0 | 45 |
| 47 | 电力 | 理工4栋学生公寓东侧 | 28号变压器 | 交流中心 | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 11 |
| 48 | 电力 | 29号变压器 | 西区2#宿舍 | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
| 49 | 电力 | 30号变压器 | 西区4#宿舍 | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
| 50 | 电力 | 31号变压器 | 西区6#宿舍 | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
| 51 | 电力 | 32号变压器 | 4#食堂 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 52 | 供水 | 市政2号进水点 | 第四食堂西北角 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 53 | 供水 | 全校 | 电磁流量计 | 全校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  | 64 | 64 |
|  | 总计 |  |  |  | 100 | 22 | 99 | 6 | 2 | 135 | 22 | 9 | 11 | 10 | 64 | 14 | 265 | 265 |