## Sheet1
播音与主持艺术专业综合实验室设备清单
播音与主持艺术专业综合实验室地点：1教C区309教室（马院微格教室隔壁309教室）
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 建议品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 电脑 | 1.CPU Intel I7-8700及以上 2.主板 Intel B360芯片组 3.内存：8GB DDR4 2666 UDIMM内存，最大支持32GB 4.显卡 2G独显 5.声卡 集成 HD Audio，5个音频插孔（支持5.1声道） 6.硬盘 256G SSD +1T SATA3硬盘 7.网卡 集成 10/100/1000M 以太网卡 8.机箱 标准MATX立式机箱，机箱体积，15升机箱 9.光驱 DVDRW 10.显示器 22寸宽屏液晶显示器（与主机同一品牌） 11.键盘、鼠标 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 12.接口 8个USB接口，6个USB3.0接口，前置4个USB3.0接口，支持屏蔽USB、PS/2接口、VGA接口、RJ45 ，支持双屏显示 13.电源 180W 85%高能效电源 14.操作系统 正版 windows10 64位 操作系统 15.随机管理软件：具有网络同传等功能 16.服务 原厂三年免费保修。 要求：该电脑在运行时可以满足流畅的音频剪辑和视频剪辑。 | 华为、联想、戴尔、HP |  | 1
2 | 调音台 | MG10 电源：AC100～120V/200～240V 50/60Hz;功耗：＜30W;频率响应:20Hz～20kHz+/-0.5dB(+4dB输出600Ω负载);话筒输入灵敏度：-70dB～-20dB;增益范围：-25dB～+60dB;信噪比：≥95dB;失真度：≤0.02%（+4dB，1kHz) 均衡：高频:10kHz,中频:250-6kHz,低频:60Hz±15dB;最大输出：+20dB平衡；+16dB不平衡;效果器：16种数字延时;左右声道分离度：＞91dB; | 雅马哈、百灵达、哈曼 |  | 1
3 | 教师主控台 | 定制,根据电脑、调音台以及话筒接收器的最佳位置进行定制。 | 定制 |  | 1
5 | 学生桌椅 | 定制要求：学生桌子底部带有滑轮，滑轮要有固定模式和滑动模式。 | 定制 | 1.教师桌椅：150com、宽80cm、高91cm 2.学生桌椅：长：150cm、宽：40cm、高：76cm | 50
6 | 投影仪（含幕布） | 1.投影系统：RGB 光阀式液晶投影系统； 2.色彩亮度≥4200流明, 标准分辨率≥1280*800,标准对比度≥15000:1； 3.灯泡功率≤230W UHE, 灯泡寿命:5500小时（标准亮度模式下）； 4.变焦倍数最大:1.6倍; 5.自动垂直梯形校正±30 度、水平梯形校正±30 度，带水平梯形滑钮； 6.电动幕布，150寸，16：10比例，玻纤幕布。 150寸CH-TW5400 | 爱普生、日立、松下 |  | 1
7 | 功放音箱话筒 | 专业扩声音箱：KMS910 无线话筒（一拖二）：MH-MICG5II（手持、头戴、领夹可选） 专业功放：MH-PC350 | 雅马哈、JBL、漫步者 舒尔、森海塞尔、得胜 马虎兔、锐锋、雅马哈 |  | 音箱2个 话筒1个 功放1个
8 | 辅材 | 真空玻璃要求：达到隔音的效果。 排气扇要求：大马力的排气扇。静音效果佳。 | 定制 | 四、隔音效果方面，在装修要求上无特殊要求，达到隔音效果即可。 | 真空玻璃：35 排气扇：2
10 | 施工费 | 玻璃拆除清运、砌墙、刮瓷 | 定制 | 五、教室整体格局效果，以新实训中心1-A029教室为参照。 | 1
11 |  | 合计