## 汇总表
序号 | 类别 | 室内机型号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 室外机型号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 地点 | 品牌
1 | 氟机 | MDV-D112Q4/N1-D | 多联式四面出风室内机 | 制冷量:11.2KW、制热量: 10 | 137 | MDV-785W/D2SN1-8X(Ⅰ) | 全直流变频多联机室外 机 | 制冷量:78.5KW制热量:87.5 | 5 | 创新楼 | 美的
2 |  | MDV-D90Q4/N1-D |  | 制冷量:9KW、制热量:10KW | 70 | MDV-850W/D2SN1-8X(Ⅰ) |  | 制冷量:85KW、制热量:95KW | 2
3 |  | MDV-D100Q4/N1-D |  | 制冷量:10KW、制热量:11.2KW | 61 | MDV-900W/D2SN1-8X(Ⅰ) |  | 制冷量:90KW制热量:100KW | 8
4 |  | MDV-D125Q4/N1-D |  | 制冷量:12.5KW、制热量:14KW | 49 | MDV-952W/D2SN1-8X(Ⅰ) |  | 制冷量:95.2KW制热量:106KW | 7
5 |  | MDV-D71Q4/N1-D |  | 制冷量:7.1KW、制热量:8.0KW | 35 | MDV-1010W/D2SN1-8X(Ⅰ) |  | 制冷量:101KW制热量:112KW | 15
6 |  | MDV-D80Q4/N1-D |  | 制冷量:8KW、制热量:9KW | 8 | WKR1000B/RN1X（屋顶机组） |  | 制冷量:100.2KW、制热量:101KW | 1
7 |  | MDV-D140Q4/N1-D |  | 制冷量:14KW、制热量:16KW | 3
8 |  | MDV-D56Q4/N1-D |  | 制冷量:5.6KW、制热量:6.3KV | 2
9 |  | MDV-D56T2/BP3N1-D1(B) | 风管式室内机 | 需现场核实 | 20 | MDV-785W./D2SN1-8X3(I) | 全直流变频室外机 | 制冷量 78500W 制热量87500W | 8 | 一站式学生服务中心 | 美的
10 |  | MDV-D71T2/BP3N1-D1(B) |  |  | 16
11 |  | MDV-D100T2/BP3N1-D1(B) |  |  | 18
12 |  | MDV-D125T2/N1-C（B） |  |  | 8
13 |  | MDV-D140T2/N1-C（B） |  |  | 8
14 |  | MDV-D90T2/BP3N1-D1(B) |  |  | 2
15 |  | MDV-D80T2/BP3N1-D1(B) |  |  | 2
16 |  | 格力GMV-N140T/AS | 多联式四面出风室内机 | 需现场核实 | 54 | GMV-900W/A1 | 多联式空调机组室外机 | 制冷量 90000W；制热量 100000w | 12 | 博物馆 | 格力
17 |  | 格力GMV-N125T/AS |  |  | 13
18 |  | 格力GMV-N140PL/AS |  |  | 12
19 |  | 格力GMV-900W/A |  |  | 9
20 |  | 格力GMV-N100PL/AS |  |  | 3
21 |  | 格力GMV-900W/A1 |  |  | 2
22 |  | 格力GMV-N112T/AS |  |  | 2
23 |  | 格力GMV-N90PL/AS |  |  | 2
24 |  | 格力GMV-400W/A |  |  | 1
25 |  | 格力500M3/H | 新风机 |  | 9
26 |  | MDV-D112Q4/N1-D | 风管式室内机 | 制冷量:11.2KW、制热量: 10 | 228 | MDV-900W/DSN1-980(G) | 多联式空调(热泵)机组室外机 | 制冷量 90000W；制热量 100000w | 18 | 笃行楼 | 美的
27 |  | TSD250DRI | 风冷管道式空调机组室内机 | 额定制冷量(kW)62 额定制热量(kW)68 | 5 | TCA | 室外机 | 需现场核实 | 6 | 宏越达礼堂 | 天加
28 |  | MDV-D90T2/BP3N1-D1(B) | 风管式室内机 | 需现场核实 | 5 | MDV-785W./D2SN1-8X3(I) | 多联式空调(热泵)机组室外机 | 制冷量 78500W 制热量87500W | 2 | 天工剧院 | 美的
29 | 水机 | FP-34WA-3-G30/B | 风机盘管 | 制冷量：2.5kw | 17 | LSQWRF130M/AN1-W | 风冷热泵模块机组 | 额定制冷量 130 kW；额定制热量 142 kW | 54 | 图书馆 | 美的
30 |  | FP-51WA-3-G30/B |  | 制冷量：3.4kw | 2
31 |  | FP-85WA-3-G30/B |  | 制冷量：5.0kw | 12
32 |  | FP-102WA-3-G30/B |  | 制冷量：6.0kw | 4
33 |  | FP-115WA-3-G30/B |  | 制冷量：7.2kw | 15
34 |  | FP-136WA-3-G30/B |  | 制冷量：8.0kw | 23
35 |  | FP-170WA-3-G30/B |  | 制冷量：9.3kw | 70
36 |  | FP-204WA-3-G30/B |  | 制冷量：11.2kw | 56
37 |  | FP-238WA-3-G30/B |  | 制冷量：13.0kw | 327
38 |  | MKS06D6/CP6 | 吊式新风机 | 制冷量：84.5kw | 17
39 |  | MKS06D4/DP3 |  | 制冷量：84.5kw | 5
40 |  | MKS06D6/D |  | 制冷量：84.5kw | 4
41 |  | MKS08D6/C |  | 制冷量：84.5kw | 2
42 |  | MKS09D6/CP1 |  | 制冷量：106.1kw | 8
43 |  | MKS25W6/CP1 |  | 需现场核实 | 3
44 |  | FP-34WA-3-G30/B | 风机盘管 | 制冷量：2.5kw | 3 | LSQWRF130M/AN1-W | 风冷热泵模块机组 | 额定制冷量 130 kW；额定制热量 142 kW | 30 | 开物楼、卓越楼1-5楼
45 |  | FP-51WA-3-G30/B |  | 制冷量：3.4kw | 1
46 |  | FP-102WA-3-G30/B |  | 制冷量：6.0kw | 8
47 |  | FP-115WA-3-G30/B |  | 制冷量：7.2kw | 4
48 |  | FP-136WA-3-G30/B |  | 制冷量：8.0kw | 18
49 |  | FP-170WA-3-G30/B |  | 制冷量：9.3kw | 9
50 |  | FP-204WA-3-G30/B |  | 制冷量：11.2kw | 43
51 |  | FP-85K |  | 制冷量：5.0kw | 4
52 |  | FP-102K |  | 制冷量：6.0kw | 4
53 |  | FP-170K |  | 制冷量：9.3kw | 26
54 |  | FP-204K/BP2 |  | 制冷量：11.2kw | 126
55 |  | FP-238K/BP2 |  | 制冷量：13.0kw | 103
56 |  | MKS03D4Z/C | 吊式新风机 | 制冷量：32.0kw | 1
57 |  | MKS04D4Z/C |  | 制冷量：45.5kw | 3
58 |  | MKS09D4Z/C |  | 制冷量：106.1kw | 1
59 |  | MKS10D4Z/C |  | 制冷量：113.0kw | 3
60 |  | MKS12D4Y/C |  | 制冷量：139.1kw | 1
61 |  | MKS12D4Z/C |  | 制冷量：139.1kw | 4
62 |  | MKS15D4Y/C |  | 制冷量：170.1kw | 1
63 |  | FP-51WA-3-G30/B | 风机盘管 | 制冷量：3.4kw | 16 | LSQWRF65M/AN1-W | 风冷热泵模块机组 | 额定制冷量 65 kW；额定制热量 71 kW | 1 | 卓越楼6-15楼
64 |  | FP-68WA-3-G30/B |  | 制冷量：4.4kw | 4 | LSQWRF130M/AN1-W | 风冷热泵模块机组 | 额定制冷量 130 kW；额定制热量 142 kW | 17
65 |  | FP-85WA-3-G30/B |  | 制冷量：5.0kw | 188
66 |  | FP-102WA-3-G30/B |  | 制冷量：6.0kw | 101
67 |  | FP-115WA-3-G30/B |  | 制冷量：7.2kw | 78
68 |  | FP-136WA-3-G30/B |  | 制冷量：8.0kw | 4
69 |  | FP-170WA-3-G30/B |  | 制冷量：9.3kw | 9
70 |  | MKS02D6Z/D | 吊式新风机 | 制冷量：28.4kw | 10
71 |  | MKS02D6Y/D |  | 制冷量：28.4kw | 10
72 |  | FP-68WA-3-G30/B | 风机盘管 | 制冷量：4.4kw | 20 | LSQWRF130M/AN1-W | 风冷热泵模块机组 | 额定制冷量 130 kW；额定制热量 142 kW | 15 | 开物楼6-15楼
73 |  | FP-102WA-3-G30/B |  | 制冷量：6.0kw | 62
74 |  | FP-115WA-3-G30/B |  | 制冷量：7.2kw | 36
75 |  | FP-136WA-3-G30/B |  | 制冷量：8.0kw | 2
76 |  | FP-238WA-3-G30/B |  | 制冷量：13.0kw | 120
77 |  | MKS03D4Z/D | 吊式新风机 | 制冷量：32.0kw | 10
78 |  | GX1150(2)W/G | 风柜 | 需现场核实 | 2 | FWRMCO40G | 风冷涡旋式冷水(热泵)机组 | 额定制冷量 130 kW；额定制热量 140 kW | 5 | 天工剧院 | 盾安
79 |  | GX1350(2)W/G |  |  | 2
80 |  | 风机 | 风柜 | 需现场核实 | 4 | TCA401YHE | 模块化风冷式冷(热)水机组 | 名义制冷量150 名义制热量175 | 8 | 体育馆 | 天加
81 |  | 风机 | 风柜 | 需现场核实 | 4 | TCA | 模块化风冷式冷(热)水机组 | 需现场核实 | 3 | 民族活动中心
82 | 水泵 |  | 立式管道循还泵 | 扬程H=33 | 9 | 图书馆 |  |  |  |  | 凯迪
83 |  |  |  |  | 3 | 开物楼
84 |  |  |  |  | 3 | 卓越楼
85 |  |  |  |  | 6 | 开物楼6楼平台
86 |  |  | 立式管道循还泵 | 扬程H=28 | 2 | 天工剧院
87 |  |  | 管道离心泵 | 扬程H=16 | 2 | 小鸟巢 |  |  |  |  | 奥利
88 |  |  | 立式管道循还泵 | 扬程H=32 | 4 | 体育馆 |  |  |  |  | 上海连成
总计 |  |  |  |  | 2423 | 217

## 中央空调一般性常用配件（可补充）
序号 | 系统分类 | 配件名称 | 备注
1 | 氟机系统 | 压缩机
2 |  | 电子膨胀阀
3 |  | 四通换向阀
4 |  | 主控电子板
5 |  | 电源板
6 |  | 桥堆
7 |  | 滤波板
8 |  | 电磁阀线圈
9 |  | 电磁阀
10 |  | 信号接收板
11 |  | 压缩机模块板
12 |  | 风叶模块板
13 |  | 风机模块
14 |  | 电机模块
15 |  | 风轮/风叶
16 |  | 风机电机
17 |  | 温度传感器
18 |  | 压力传感器
19 |  | 干燥过滤器
20 |  | 冷媒
21 |  | 铜管(含保温)
22 |  | 单向阀
23 |  | 排水泵
24 |  | 风机电容
25 | 水机系统 | 压缩机
26 |  | 冷凝器
27 |  | 蒸发器
28 |  | 电子膨胀阀
29 |  | 主控板
30 |  | 电磁阀线圈
31 |  | 电磁阀
32 |  | 板式换热器
33 |  | 遥控接收板
34 |  | 分歧管
35 |  | 排水管
36 |  | 水位开关
37 |  | 四通阀
38 |  | 主控板
39 |  | 交流接触器
40 |  | 过滤器
41 |  | 铜管
42 |  | 风轮/风叶
43 |  | 电机
44 |  | 皮带
45 |  | 接水盘
46 |  | 滤网
47 |  | 水流开关
48 |  | 电动二通球阀
49 |  | 电动二通球阀线圈
50 |  | Y型过滤器
51 |  | 电磁阀
52 |  | 集水器/分水器
53 | 水系统辅助 | 水泵
54 |  | 水封/机械密封
55 |  | 水泵轴承
56 |  | 阀门
57 |  | 排气阀
58 |  | 补水阀
59 |  | 水处理仪
60 |  | 膨胀水箱
61 |  | 风机盘管
62 |  | 风机盘管电机
63 |  | 压差旁通阀
64 | 通用部分 | 主机控制面板
65 |  | 内机控制面板
66 |  | 线控器
67 |  | 单向阀
68 |  | 安全阀
69 |  | 压力表
70 |  | 减震器
71 |  | 管道保温
72 |  | 接触器/继电器
73 |  | 断路器
74 |  | 清洗内外机
75 |  | 水系统处理