南昌工学院泥木工日常维修要求

全校范围整个校园内约1800亩范围上的所有建筑的维修如下：

1、全校便池、洗脸池及台板、台盆、拖把池维修更换；

2、室内外墙砖、地砖、踏步砖等维修更换（整栋楼翻新除外），粉刷局部脱落修补、室外台阶、人行道、广场砖、路沿石、花池等维修；

3、全校室内卫生间地面漏水维修、厕所便池破损更换和接头漏水等问题维修；

4、校园所有损坏破损的井圈井盖更换；

5、全校门窗维修、普通玻璃更换、换锁撬锁换锁芯等；

6、全校吊顶、教室课桌椅、办公桌椅、讲台、站台维修，铁皮文件柜换玻璃和换锁；

6、全校宿舍公寓床、家具维修，零星公寓床及家具拆装；

7、零星门拆装、更换，零星窗帘及轨道维修及更换；

8、宿舍晒衣杆更换、公共卫生间间隔板维修；

9、防盗窗、铁门、扶手、公寓床电焊加固、全校不锈钢材质零星加固焊接等维修；

10、学校提供住宿，所有车辆的费用和维修工具由乙方承担，维修材料由学校提供，要求配置1个管理人员和7个固定维修人员，其中1个管理人员常年住校以保障每天24小时泥木工应急维修服务工作。(参照2024年网上报修约45000单)。