南昌工学院清掏疏通日常维修要求

1.食堂隔油池12个，平时维护后，每年寒假和暑假进行1次深度清掏和采用压榨车残渣处理。

2.化粪池150个，平时维护后，每年暑假深度清掏和采用压榨车残渣处理一次。

3.化粪池和隔油池进行了残渣处理后的垃圾全部外运。

4.对校园所有排水管道进行日常维护，对网上报修的清掏疏通维修项目含：下水道、化粪池、雨水井清掏、疏通，厕所疏通、下水管破损更换等。 (2024年网上报修约15000单)。

5.对校园雨污水管网约5万米管道及排水沟约5000米进行日常维护。

6.校园所有道路雨水井约2450个每年寒假需要深度清掏清理一次，保障雨季排水畅通。

7.一食堂所有后厨地沟每年寒暑假各进行一次深度清理清洗。

8.学校提供住宿，所有车辆的费用和维修工具由乙方承担，维修材料由学校提供，要求配置1个管理人员和至少3个维修人员常年住校，工作高峰时临时增加人员，乙方单位名下要有高压疏通车并常年停放至学校以保障每天24小时清掏疏通应急维修服务工作。