南昌工学院消防维保要求

一、项目负责人、技术人员、维保人员要求：

1、项目负责人和技术负责人持有一级注册消防工程师证书，维保人员持有中级及以上以上消防设施操作员（维保方向）证书。

2、维保人员至少1人驻校，学校有重大活动或特殊要求时要保证2人在校，驻校维保人员上班时间按照学校教职工上下班时间，坐班地点在消防控制室。学校寒暑假有应急情况随时到校，其他时间由乙方管理。

二、日常维护和检查：

1、进行消防设施的日常巡检，包括火灾报警系统、灭火系统等，确保设备正常运行。

2、检查消防设备的外观和状态，及时发现并处理故障。

三、定期测试和保养：

1、按照规定时间每月进行系统测试，测试期间项目负责人和技术负责人各1人、维保人员2人，共计至少4人共同到校。如火灾报警系统的联动测试、消防水泵的启动测试等。

2、对消防设备进行清洁、润滑、紧固等工作，延长设备使用寿命。

四、故障处理和应急响应：

1、参与应急演练、熟悉应急操作流程，提高应对突发事件的能力。

2、独立处理消防系统的常见故障，如设备损坏的问题查找、线路故障的排查等。

五、技术支持和管理：

1、提供专业的消防整改意见和建议，协助学校进行消防设施的优化和升级。

2、参与制定和完善学校消防整体方案，确保工作的科学性和有效性。